Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń                        Szczecin, 07.08.2017

Ul. Przestrzenna 3

70-800 Szczecin

# Nr sprawy: ZO/01/2017

# ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie przeglądu technicznego, uruchomienie funkcjonowania oraz serwis w okresie 36 miesięcy  systemu monitoringu Mariny POGOŃ”

postępowanie będzie przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celowość postępowania: konkurencyjność rynku i racjonalność wydatkowania środków publicznych.

System obejmuje:

- System monitoringu przystani oparty na działaniu 19 kamer zapewniający możliwość nieprzerwalnej obserwacji wybranych obszarów klubu. System powinien zapewniać ciągłą obserwację i automatyczną rejestrację obrazów ze wszystkich kamer w Centrum Monitoringu ( bosmanat) oraz funkcjonowanie aktywnych barier podczerwieni.

- System  kompletnej wizualnej prezentacji Mariny Pogoń w sieci Internet poprzez system 8 kamer zainstalowanych na terenie mariny Pogoń.

- Automatyczny – bezobsługowy system parkingowy, na który składa się postument z automatem do wydawania biletów, automat do wnoszenia opłat, szlaban podnoszony automatycznie.

Zamawiający wymaga wizyty studyjnej w miejscu wykonania przedmiotu zamówienia – Marina Pogoń w Szczecinie. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dokumentacją techniczną zainstalowanych urządzeń.

1.   ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń

Ul. Przestrzenna 3

70-800 Szczecin

tel./fax (+48) 91 462 46 57

e-mail: sejk@fr.pl

www.marinapogon.pl

2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przegląd techniczny i określenie zakresu niezbędnych napraw i uzupełnienia sprzętowego zainstalowanej na przystani SEJK POGOŃ instalacji monitoringu przystani.

  - Uruchomienie funkcjonowania istniejącego sytemu monitoringu, w tym:

    - wymiana (zakup i instalacja) niezbędnych elementów instalacji, które nie są sprawne,

    - sprawdzenie stanu połączeń kablowych

    - sprawdzenie sprawności działania parkometru i szlabanu wjazdowego

    - sprawdzenie i ewentualne korekty zakresu monitoringu poszczególnych kamer

    - Sprawdzenie mocowania kamer na wysięgnikach

    - Zapewnienie podglądu z kamer na monitorach kontrolnych w budynku bosmanatu.

    - Zapewnienie 14 dniowej rejestracji historii zapisu w trybie ciągłym

    - Zapewnienie prezentacji przekazu z kamer w czasie rzeczywistym na serwisie www.marinapogon.pl

    - Udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi systemu w zakresie umożliwiających rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych

    - Wykonywanie pozostałych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego działania systemu monitoringu na terenie mariny.

  - Wykonywanie konserwacji systemu i awaryjnej obsługi serwisowej przez okres 36 miesięcy.

    - Przegląd i konserwacja sytemu (zakres jak w pkt. 2.2) będzie dokonywana co 6 miesięcy.

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po wykonaniu konserwacji urządzeń systemu sporządził każdorazowo protokół, w którym potwierdzi pełną sprawność systemu, lub też wskaże konieczność dokonania napraw.

    - W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin o otrzymania zgłoszenia, do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii systemu. W przypadku awarii funkcjonowania szlabanu wymagany termin usunięcia usterki wynosi 12 godzin.

    - W kwocie należy również uwzględnić pracę w nocy, w niedzielę i święta oraz koszty dojazdu do mariny.

    - Koszty obsługi serwisowej będą wypłacane w całości tylko w przypadku zapewnienia sprawności całej instalacji.

    - Jeżeli wykonawca nie podejmie czynności usunięcia wad w terminie 1 dnia   lub w przypadku konieczności zakupu części zamiennych do systemu nie usunie wad w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

    - W przypadku gdy awaria będzie wymagała wymiany części lub elementu wchodzącego w skład urządzeń jakie zostały zainstalowane w systemie, Wykonawca sporządzi protokół konieczności ich wymiany i zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na ich zakup oraz wymianę w terminie do 7 dni roboczych.

    - Zakup i wymiana części lub elementu określonego w punkcie 2.3.4 przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich wymianę.

    - Informacja o powstałej awarii będzie przekazywana Wykonawcy droga mailową w chwili powstania uszkodzenia i potwierdzana w sposób telefoniczny.

    - W przypadku naprawy, dodatkowe koszty zakupu materiałów, urządzeń o raz ich dostawy pokryje Zamawiający, jeżeli zakup ten został z nim uzgodniony.

    - Zamawiający wymaga, by zaproponowane przez Wykonawcę koszty usługi serwisowej  były stałe przez  okres trwania umowy.

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia liczonej od dnia przekazania protokołu wykonania naprawy

-  12 miesięcy na  wykonane naprawy

-  wg gwarancji na wymienione części, lecz nie krócej niż 12 miesięcy.

- TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

- miesięcy – od dnia 01 października 2017 roku do dnia 30 września 2020 roku.

- WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

- Wymagane jest minimum 5- letnie doświadczenie w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Doświadczenie powinno być potwierdzone referencjami.

- WYNAGRODZENIA I ZASADY ROZLICZANIA

  - Realizowanie należności odbywać się będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

  - Zamawiający  jest płatnikiem VAT; NIP:  9550011516

5.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

W ofercie proszę podać:

  - Koszt przeglądu technicznego i uruchomienia systemu monitoringu na terenie Mariny Pogoń, bez uwzględnienia kosztów zakupu uszkodzonych elementów systemu.

  - Miesięczny koszt usługi serwisowej obejmującej przegląd i konserwację co 6 miesięcy systemu oraz  awaryjną usługę serwisową.

Ponadto prosimy o podanie łącznej wartości opisanego przedmiotu zamówienia  w okresie 36-ch miesięcy – kwoty netto i brutto.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego w biurze SEJK POGOŃ w zaklejonej kopercie,

oraz opatrzyć napisem:

„Oferta na przegląd techniczny, uruchomienie funkcjonowania oraz serwis w okresie 36 miesięcy  systemu monitoringu Mariny POGOŃ”

Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z referencjami.

W przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt z biurem SEJK POGOŃ - Tomaszem Kadłuczko tel. 666 074 774 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- negocjacji zakresu i kwoty zamówienia,

- przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór oferty

- Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług

Komandor Klubu

Marek Czaja

Szczecin, dnia 07 sierpnia 2017 r.