Szczecin, dnia 03.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2019

- Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń

ul. Przestrzenna 3

70-800 Szczecin

sejk@fr.pl

Osoba kontaktowa:

Marek Czaja

Tel. 602 347 905

e-mail : sejk@fr.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetleniowych na terenie Mariny Pogoń w Szczecinie na oprawy oświetleniowe  typu LED.

W ramach projektu wykonana zostaną  niżej wymienione prace :

- demontaż 34 opraw oświetleniowych - rtęciowe, sodowe, halogenowe.  Utylizacja 31 opraw oświetleniowych: rtęciowe i sodowe. Oprawy halogenowe należy przekazać Zamawiającemu.

Na terenie mariny znajduje się  oświetlenie zewnętrzne starego typu umieszczone na słupach oświetleniowych w tym:

1. Lampy rtęciowe – 26 x 250W

2. Lampy sodowe – 5 x 150W

3. Lampy halogenowe – 3 x 400W

- wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne oprawy LED – montaż 32 lamp zgodnie z dokumentacją – wytycznymi stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

Kwota oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kody CPV:

31520000 - Lampy i oprawy oświetleniowe
50232100    - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

45316110   - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania ww. warunków.  Wymagane jest złożenie oświadczenia _ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny zamówienia

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 pkt. |

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

|  | [ | Cmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P = |  | ……… | ] | x Z |
|  |  | C |  |  |

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

Z – waga kryterium, Z=100.

- Termin składania ofert

10 października 2019

- Termin realizacji umowy wspólny dla wszystkich części zamówienia.

30 listopada 2019

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

- Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy – wspólne dla wszystkich części zamówienia

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy polegających m.in. na  zmianie terminu zakończenia realizacji robót.

- Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach.

- Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia robót,

- Nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy.

- W okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze uniemożliwiające rozpoczęcie, lub prowadzenie robót  – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby te roboty mogły być realizowane.

- W przypadku zmiany warunków umowy o dofinansowanie na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:

  - opisu propozycji zmiany

  - uzasadnienia zmiany

  - opisu wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania Umowy.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT.

- W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy,  na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

- Informacje o możliwości składania ofert częściowych wspólne dla wszystkich części zamówienia

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych lub wariantowych.

- Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

XII           Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia lub elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres:

Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń

ul. Przestrzenna 3

70 – 800 Szczecin

sejk@fr.pl

nie później niż do dnia 10.10.2019

- Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektrycznie. Oferta w formie elektronicznej winna być przygotowana jak oferta składana w formie pisemnej – dokumenty podpisane winny być zeskanowane i przesłane na adres e-mail podany w ust. 1.  Tytule e-maila powinna znaleźć się informacja o tym, ze e-mail zawiera Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze Zapytanie Ofertowe ze wskazaniem sygnatury postępowania.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.

- Dokumenty, o których mowa w Sekcji XI „Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą” potwierdzające brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału Oferent winien złożyć wraz z Formularzem Ofertowym.

- Zamawiający może prosić Oferenta o uzupełnienie Oferty lub złożenie dodatkowych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.

XIII	Informacje dodatkowe

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem Oferty.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania oferta częściowych/wariantowych.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę;

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do Oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

- Zamawiający przewiduje możliwość zadawania przez Oferentów pytań na adres e-mail sejk@fr.pl .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na każdym etapie postępowania, bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, bez uprzedniego informowania Oferentów oraz bez podawania przyczyny takiego zakończenia postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od czynności Zamawiającego.

- W związku z niedokonaniem wyboru oferty, wykluczeniem, czy jakąkolwiek inną czynnością Zamawiającego, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

- W przypadku, kiedy w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który z postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:

- Załącznik nr 1- Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy

- Wytyczne do stosowania opraw wraz z opisem punków oświetleniowych

- Lokalizacja punków oświetleniowych